МСК

модуль системной конвертации

Предназначен для приема извещений РСПИ «Дельта» и «Дельта-GSM», их обработки и конвертации в протокол SurGard, для работы на верхнем уровне,  - ПЦН с любым  сторонним ПО АРМ: «AlarmFrontMonitoring»,«Центр охраны» (C.Nord), «PCN6» («Ритм»), STEMAX («Мираж»), ПАК СУР «Офицер» и др.

СИСТЕМЫ «МЕГАЛЮКС®» МУЛЬТИФОРМАТНЫ И ИНТЕГРИРУЮТСЯ С ДРУГИМИ

Источниками извещений РСПИ «Дельта» является выход RS-232 с базовых станций:  «Дельта-Б», «Дельта-БА» и ретранслятора «Дельта-Р», извещения с объектов в «Дельте - GSM» поступают по TCP/IP. Выход для подключения к ПК с установленным ПО АРМ - RS-232.

Характеристики

- Электропитание  5В,  1 А.

- Настольное или настенное положение.

- Габаритные размеры 150х95х40 мм.

- Температурный режим от +5°С до +40°С.

- Масса 500 г.